## Anleitung
Vorlage für die Verteilerplanung — Svalcon
Vorlagenversion 1.0. Datei ohne Makros.
1. Projekt | Füllen Sie das Blatt „Projekt“ aus — Gebäude- und Anschlussdaten (Werte aus den Auswahllisten).
2. Geräte | Im Blatt „Geräte“ ist eine Zeile eine Position (ein Gerät oder mehrere gleiche Geräte — Menge angeben). Ersetzen Sie die Beispielzeilen durch Ihre eigenen.
3. Breite | Die Spalte „Breite [TE]“ können Sie leer lassen — wir berechnen sie aus Typ und Polzahl.
4. Senden | Laden Sie die Datei unter svalcon.pl/de/upload hoch. Sie erhalten die Anzahl der TE, einen Gehäusevorschlag, eine Hutschienenvorschau und einen Richtpreis.
Nicht ändern | Die Blattnamen und Spaltenköpfe — daran erkennen wir die Vorlage. Das Blatt „Listen“ ist ausgeblendet: Es enthält die Auswahllisten.
CSV | Statt Excel können Sie eine CSV-Datei (UTF-8) mit denselben Spalten wie das Blatt „Geräte“ senden, getrennt durch Semikolon oder Komma.
Spalten des Blatts „Geräte“
Pos. | Positionsnummer (optional).
Kennzeichnung | Betriebsmittelkennzeichen im Schaltplan, z. B. -F1, -Q1.
Beschreibung / Stromkreis | Was das Gerät absichert, z. B. „Steckdosen Küche“, „Wärmepumpe“.
Typ | Gerätetyp aus der Liste. Pflichtfeld.
Pole | Polzahl: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P.
In [A] | Bemessungsstrom in Ampere.
Charakteristik | Auslösecharakteristik des Leitungsschutzschalters: B, C, D (— wenn nicht zutreffend).
IΔn [mA] | Bemessungsfehlerstrom des FI- oder FI/LS-Schalters in Milliampere, z. B. 30.
FI-Typ | Typ des Fehlerstromschutzes: AC, A, F, B (— wenn nicht zutreffend).
Icn [kA] | Schaltvermögen in Kiloampere, z. B. 6 oder 10.
Hersteller | Gerätehersteller.
Artikelnummer | Artikelnummer des Herstellers — danach ordnen wir den Preis zu.
Breite [TE] | Optional. Wenn leer, berechnen wir sie aus Typ und Polzahl.
Menge | Stückzahl (positive ganze Zahl). Pflichtfeld.
Reihe | Optionale Nummer der Hutschienenreihe (1 = oben).
Hinweise | Beliebige Hinweise zur Position.
Abkürzungen und Zeichen
In | Bemessungsstrom des Geräts in Ampere (A)
IΔn | Bemessungsfehlerstrom des FI-Schutzschalters in Milliampere (mA), z. B. 30
Icn | Kurzschlussschaltvermögen in Kiloampere (kA), z. B. 6 oder 10
RCD, FI-Typ | Fehlerstrom-Schutzschalter; Typ: AC, A, F oder B
1P, 1P+N, 3P+N, 4P | Polzahl; „+N“ — mit Neutralleiter
TN-S, TN-C-S, TT | Netzformen der Einspeisung
IP | Schutzart des Gehäuses gegen Staub und Wasser, z. B. IP40, IP65
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) | Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) — schützt vor elektrischem Schlag; geben Sie Bemessungsfehlerstrom IΔn und Typ an.
FI/LS-Schalter | FI/LS-Schalter — Leitungsschutzschalter mit Fehlerstromschutz in einem Gerät (schützt einen Stromkreis).
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz — z. B. Typ 1+2 (T1+T2) in 3+1-Schaltung belegt meist 4 TE.
N/PE-Klemmleiste | Klemmleisten für Neutral- (N) und Schutzleiter (PE) zur Montage auf der Hutschiene.
Brandschutzschalter (AFDD) | AFDD — Brandschutzschalter: schaltet den Stromkreis ab, wenn er Störlichtbögen an einer beschädigten Leitung oder einem losen Kontakt erkennt. Meist mit Leitungsschutzschalter in einem Gerät; Strom und Charakteristik wie beim LS angeben.
KNX — Spannungsversorgung | KNX — Gebäudeautomation mit eigenem Bus (Steuerleitung). Spannungsversorgung — Strom in mA in der Spalte „Bemessungsstrom“ oder in der Beschreibung angeben.
KNX — Schaltaktor | KNX-Aktor — Hutschienenmodul, das Stromkreise auf Befehl vom Bus schaltet; Anzahl der Kanäle in der Beschreibung angeben (z. B. „8 Kanäle“).
KNX — Dimmaktor | KNX-Dimmaktor — dimmt die Beleuchtung; Anzahl der Kanäle in der Beschreibung angeben.
KNX — Jalousieaktor | KNX-Jalousieaktor — steuert Rollladen- und Jalousieantriebe; Anzahl der Kanäle (Antriebe) in der Beschreibung angeben.

## Projekt
Feld | Wert | Hinweis
Projektname | Beispiel — Einfamilienhaus mit Photovoltaik | z. B. „Haus Müller — Hauptverteiler“.
Bauherr / Adresse | Max Beispiel, ul. Słoneczna 1, 05-500 Piaseczno | Bauherr und Baustellenadresse.
Netzform | TN-C-S | Netzsystem: TN-S, TN-C-S oder TT.
Einspeisung | dreiphasig | Einphasig oder dreiphasig.
Anschlussleistung [kW] | 14 | Aus den Anschlussbedingungen, z. B. 14.
Vorzählersicherung [A] | 25 | Nennstrom der Sicherung vor dem Zähler, z. B. 25.
Gehäuse | Unterputz | Aufputz, Unterputz, Standgehäuse oder beliebig.
Schutzart IP | IP40 | Schutzart des Gehäuses, z. B. IP40.
Bevorzugter Gerätehersteller | beliebig | Hersteller, dessen Geräte Sie bevorzugen.
Termin | November 2026 | Bis wann Sie den Verteiler brauchen.
Hinweise | Ersetzen Sie die Beispieldaten durch Ihr Projekt. | Beliebige Hinweise zum Projekt.

## Geräte
Pos. | Kennzeichnung | Beschreibung / Stromkreis | Typ | Pole | In [A] | Charakteristik | IΔn [mA] | FI-Typ | Icn [kA] | Hersteller | Artikelnummer | Breite [TE] | Menge | Reihe | Hinweise
1 | -Q1 | Hauptschalter | Hauptschalter | 3P | 63 | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 1
2 | -F1 | Überspannungsschutz Typ 1+2 (T1+T2) | Überspannungsschutz | 3P+N |  | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 1
3 | -H1 | Phasenkontrollleuchte L1, L2, L3 | Phasenkontrollleuchte | [9 empty] | 1 | 1
4 | -X1 | N- und PE-Klemmleisten | N/PE-Klemmleiste | [9 empty] | 2 | 1
5 | -F2 | FI-Schutzschalter — allgemeine Stromkreise | Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) | 4P | 40 | — | 30 | A |  |  |  |  | 2 | 2
6 | -F3 | Beleuchtung | Leitungsschutzschalter (LS) | 1P | 10 | B |  | — | 6 |  |  |  | 4 | 2
7 | -F7 | Allgemeine Steckdosen | Leitungsschutzschalter (LS) | 1P | 16 | B |  | — | 6 |  |  |  | 8 | 3
8 | -F15 | Induktionskochfeld | Leitungsschutzschalter (LS) | 3P | 20 | B |  | — | 6 |  |  |  | 1 | 3
9 | -F16 | Wärmepumpe | Leitungsschutzschalter (LS) | 3P | 20 | C |  | — | 10 |  |  |  | 1 | 4
10 | -F17 | Bad — Steckdosen (eigener Schutz) | FI/LS-Schalter | 1P+N | 16 | B | 30 | A | 6 |  |  |  | 2 | 4
11 | -F19 | PV-Wechselrichter — AC-Seite | Leitungsschutzschalter (LS) | 3P | 20 | B |  | — | 10 |  |  |  | 1 | 5
12 | -F20 | PV-Wechselrichter — FI-Schutzschalter | Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) | 4P | 40 | — | 100 | A |  |  |  |  | 1 | 5
13 | -P1 | Zwischenzähler PV-Erzeugung | Zähler / Zwischenzähler | 3P+N |  | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 5
14 | -K1 | Schütz — Sperre der Wärmepumpe durch Signal des Netzbetreibers | Schütz | 4P | 25 | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 6
15 | -A1 | Energiemanagement-Steuerung | Steuerung / Smart-Modul |  |  | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 6 | Modell noch offen
Note on A1: Positionsnummer (optional).
Note on B1: Betriebsmittelkennzeichen im Schaltplan, z. B. -F1, -Q1.
Note on C1: Was das Gerät absichert, z. B. „Steckdosen Küche“, „Wärmepumpe“.
Note on D1: Gerätetyp aus der Liste.
Note on E1: Polzahl: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P.
Note on F1: Bemessungsstrom in Ampere.
Note on G1: Auslösecharakteristik des Leitungsschutzschalters: B, C, D (— wenn nicht zutreffend).
Note on H1: Bemessungsfehlerstrom des FI- oder FI/LS-Schalters in Milliampere, z. B. 30.
Note on I1: Typ des Fehlerstromschutzes: AC, A, F, B (— wenn nicht zutreffend).
Note on J1: Schaltvermögen in Kiloampere, z. B. 6 oder 10.
Note on K1: Gerätehersteller.
Note on L1: Artikelnummer des Herstellers — danach ordnen wir den Preis zu.
Note on M1: Optional. Wenn leer, berechnen wir sie aus Typ und Polzahl.
Note on N1: Stückzahl (positive ganze Zahl).
Note on O1: Optionale Nummer der Hutschienenreihe (1 = oben).
Note on P1: Beliebige Hinweise zur Position.

## Listen (hidden)
Typ | Pole | Charakteristik | FI-Typ | Netzform | Einspeisung | Gehäuse | Hersteller
Hauptschalter | 1P | B | AC | TN-S | einphasig | Aufputz | beliebig
Leitungsschutzschalter (LS) | 1P+N | C | A | TN-C-S | dreiphasig | Unterputz | Eaton
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) | 2P | D | F | TT |  | Standgehäuse | Hager
FI/LS-Schalter | 3P | — | B |  |  | beliebig | Schneider
Überspannungsschutz | 3P+N |  | — |  |  |  | ABB
Schütz | 4P | [5 empty] | Legrand
Relais | [6 empty] | F&F
Zeitrelais / Schaltuhr | [6 empty] | andere
Zähler / Zwischenzähler
Phasenkontrollleuchte
N/PE-Klemmleiste
Netzteil
Steuerung / Smart-Modul
Steckdose für Hutschiene
Brandschutzschalter (AFDD)
KNX — Spannungsversorgung
KNX — IP-Schnittstelle
KNX — Schaltaktor
KNX — Dimmaktor
KNX — Jalousieaktor
KNX — Energiezähler
Sonstiges